## Slide 1: Seguridad y electricidad
Técnico de servicio- Jesus Muro
Cel. +51 986755502

## Slide 2: Objetivos
Trabaja en un ambiente seguro.
Cuidar el medio ambiente.
Estandarizar procesos.
Mantener nuestro standard de calidad e imagen.
Hacer uso eficiente de los recursos.
Generar un alto grado de satisfacción del cliente.

## Slide 3: TRABAJAMOS PARA…..
Trabajamos para Ganarnos la VIDA.
No trabajamos para Perderla.
Cuide su seguridad y la de los demás.
Siempre habrá alguien que te espera…
Procura siempre llegar y que no sea una noticia triste la que llega en tu hogar.

## Slide 4: seguridad

## Slide 5: Señalización

## Slide 6: Antes del servicio
Su seguridad y la de los demás es prioritaria.
Atienda a las advertencias.

## Slide 7: Recomendaciones
Su seguridad y la de los demás es prioritaria.
Utilice EPP.
Use herramientas adecuadas y en condiciones.
¡Actúe con prudencia… !La imprudencia conduce a lesiones daños¡
Asegúrese de interrumpir el suministro de energía.
De aviso cuando esté trabajando en la máquina.
Cuando suba a una torre siempre asegure estar apoyado con tres de sus extremidades.
Asegure su trabajo en altura.

## Slide 8: Bloquee y Advierta!!!

## Slide 9: Bloqueo de interruptor

## Slide 10
El camino más seguro a seguir en el mantenimiento de una maquina es desconectar su fuente de potencia eléctrica y/o mecánica

## Slide 11: Donde está el peligro
Energía eléctrica.
Trabajo en altura.
Componentes rotantes.
Agroquímicos.
Golpes, choques, etc.…

## Slide 12: Cortocircuito- Factores importantes
Sucede muy rápidamente.
Son sumamente impredecibles.
Desencadenados normalmente por una persona.
La puesta a tierra no evita que suceda.
No depende del voltaje.
Depende de la energía.
Suceden usualmente cuando hay movimiento físico (Componentes o personas).

## Slide 13: Puesta a tierra

## Slide 14: Un buen plan..?
Servicio y repuestos originales VALLEY.

## Slide 20: Electricidad

## Slide 21: ¿Qué es la electricidad?
El movimiento de partículas con cargas llamadas electrones.
Puede producir calor, luz, movimiento, magnetismo, y otros efectos físicos.
la electricidad puede ser explicada en términos de un diferencial de potencia (voltaje), corriente (Amperios) y resistencia (Ohmios).

## Slide 22: Terminologia
Voltaje: Diferencia de potencia (Presión).
Corriente: Movimiento de la electricidad (Caudal).
Resistencia: Oposición de flujo de corriente.
Voltios: Unidad de medida de voltaje (PSI).
Amperes: Unidad de medida de corriente (M3/H).
Ohmios: Unidad de medida de resistencia.
Conductor: La corriente fluye fácilmente.
Aislante: La corriente no fluye fácilmente.

## Slide 24: Circuitos en serie
Los componentes están conectados de extremo A extremo.
Solo hay un camino para que fluya la corriente.
La corriente es la misma en todos los componentes.
¿Qué circuito en VALLEY es un circuito en serie?
Circuito de seguridad

## Slide 25: Circuito en serie

## Slide 26: Circuito paralelo
Dos o más componentes están conectados de la tal manera que haya una ruta independiente para que la corriente fluya a cada componente.
Existen MULTIPLES CAMINOS por los que fluye la corriente.
El voltaje es el mismo en cada componente.
La suma de las corrientes a través de cada camino es igual a la corriente total.
¿Qué circuitos son paralelos en VALLEY?
Adelante
Reversa
Bombas/ Motores

## Slide 27: Circuito en paralelo

## Slide 28: Corriente directa
La corriente directa (DC) es la corriente que solo fluye en una dirección.
Fluye de un punto de alto potencial a un punto de menor potencial eléctrico.
La fuente de voltaje es de polaridad fija como una batería de coche.

## Slide 29: Corriente directa

## Slide 30: Corriente alterna
La corriente alterna (AC) es la corriente que periódicamente invierte su dirección.
El periodo de una reversión completa se denomina ciclo o frecuencia.
La frecuencia se mide en Hertz.
Un Hertz equivale a un ciclo por segundo

## Slide 32: Fases
Una fase representa cada línea separada de electricidad.
Monofásico- Una sola fase.
Trifásico- Tres fases, 120 grados fuera de fase entre sí.
Monofásico:
*Tostadora *Secadora eléctrica
Trifásico:
*Motor de conducción